Załącznik nr 1

do zapytania

ofertowego  I.7013.9.1.2022

z dnia 31.05.2022 r.

KOSZTORYS  OFERTOWY

NA MODERNIZACJĘ  OŚWIETLENIA ULICZNEGO

W MIEJSCOWOŚCI ŁAZÓWEK

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość [ zł ] brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego Łazówek |
| 1. | Oprawy oświetleniowe typu LED 40W | szt. | 27 |  |  |
| 2. | Oprawy oświetleniowe typu LED 40W z wysięgnikiem i zabezpieczeniem BZO | szt. | 4 |  |  |
| 3. | Szafa sterownicza SON z wyposażeniem | szt. | 2 |  |  |
| Razem ( brutto ) | [ zł ] |  |

Słownie:

Załącznik nr 2

do zapytania

ofertowego  I.7013.9.1.2022

z dnia 31.05.2022 r.

KOSZTORYS  OFERTOWY

NA MODERNIZACJĘ  OŚWIETLENIA ULICZNEGO

W MIEJSCOWOŚCI PADEREWEK KOLONIA

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość [ zł ] brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego Paderewek Kolonia |
| 1. | Oprawy oświetleniowe typu LED 40W z wysięgnikiem i zabezpieczeniem BZO | szt. | 6 |  |  |
| 2. | Szafa sterownicza SON z wyposażeniem | szt. | 1 |  |  |
| 3. | Przewód AsXSn 2x25mm2 z osprzętem | mb | 950 |  |  |
| 4. | Projekt budowlany- branża energetyczna | szt. | 1 |  |  |
| Razem ( brutto ) | [ zł ] |  |

Słownie:

Załącznik nr 3

do zapytania

ofertowego  I.7013.9.1.2022

z dnia 31.05.2022 r.

KOSZTORYS  OFERTOWY

NA MODERNIZACJĘ  OŚWIETLENIA ULICZNEGO

W MIEJSCOWOŚCI NOWE MURSY

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość [ zł ] brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego Nowe Mursy |
| 1. | Oprawy oświetleniowe typu LED 40W | szt. | 14 |  |  |
| 2. | Oprawy oświetleniowe typu LED 40W z wysięgnikiem i zabezpieczeniem BZO | szt. | 5 |  |  |
| 3. | Szafa sterownicza SON z wyposażeniem | szt. | 1 |  |  |
| 4. | Przewód AsXSn 2x25mm2 z osprzętem | mb | 450 |  |  |
| 5. | Projekt budowlany- branża energetyczna | szt. | 1 |  |  |
| Razem ( brutto ) | [ zł ] |  |